**NOTA INFORMATIVA DE SEGURIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS**

|  |
| --- |
| **Nº DE NOTA INFORMATIVA:** 2025-001. |
| **FECHA:** 21/01/2025.  |
| **PRODUCTO:** PINZAS QUIRÚRGICAS B. BRAUN con NSO N° DMNSO-000012-02.  |
| **FINALIDAD PREVISTA:** Se utilizan para sujetar tejidos y pequeños vasos.  |
| **FABRICANTE:** Aesculap AG, Alemania. |
| **REPRESENTANTE LOCAL:** B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A |
| **ASUNTO:** Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de las pinzas quirúrgicas, debido a su posible rotura al utilizarse en situaciones no cubiertas por su diseño y límites de apertura de la mandíbula actuales.  |
| **DOCUMENTOS ADJUNTOS:** Nota de aviso de la empresa e instrucciones de uso actualizados.  |
| **Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un dispositivo médico, puede notificar a través del correo** **tecnovigilancia@dinavisa.gov.py** **Su colaboración es de suma importancia para seguir velando por la seguridad de la población.** |