**NOTA INFORMATIVA DE SEGURIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS**

|  |
| --- |
| **Nº DE NOTA INFORMATIVA:** 2025-001. |
| **FECHA:** 21/01/2025. |
| **PRODUCTO:**  PINZAS QUIRÚRGICAS B. BRAUN con NSO N° DMNSO-000012-02. |
| **FINALIDAD PREVISTA:**  Se utilizan para sujetar tejidos y pequeños vasos. |
| **FABRICANTE:**  Aesculap AG, Alemania. |
| **REPRESENTANTE LOCAL:**  B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A |
| **ASUNTO:**  Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de las pinzas quirúrgicas, debido a su posible rotura al utilizarse en situaciones no cubiertas por su diseño y límites de apertura de la mandíbula actuales. |
| **DOCUMENTOS ADJUNTOS:** Nota de aviso de la empresa e instrucciones de uso actualizados. |
| **Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un dispositivo médico, puede notificar a través del correo** [**tecnovigilancia@dinavisa.gov.py**](mailto:tecnovigilancia@dinavisa.gov.py) **Su colaboración es de suma importancia para seguir velando por la seguridad de la población.** |